竞争性谈判采购文件

项目名称：南京信息职业技术学院专业教学设备

项目编号：NJCIT-201595

南京信息职业技术学院

2015年11月

- 总  目  录

第一章  竞争性谈判采购公告

第二章 参加谈判供应商须知

第三章 合同条款及格式

第四章    项目需求

第五章    谈判响应文件格式

第一章 竞争性谈判采购公告

南京信息职业技术学院拟对所需项目进行竞争性谈判采购，现欢迎符合条件的合格供应商前来参加谈判。

一、采购项目名称及编号内容：

项目名称：嵌入式创新应用训练套件等

项目编号：NJCIT-201595

二、采购项目简要说明：

序号    设备名称                数量      预算万

包一   嵌入式创新应用训练套件     10       39.4万

包二   数字示波器                10        3.6万

包三   逻辑分析仪                54        2.97万

包四   函数信号发生器            10        3.4万

包五   台式万用表                10        2.8万

包六   4G增值业务开发平台        1         7万

包七   凝胶化时间测试仪          1         1.5万

包八   树脂流动性测试系统        1         6.5万

包九   数据中心扩容耗材          1         6.5万

三、合格供应商资质要求：

供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定基本条件。并符合以下条件：

1、独立法人资格并独立承担民事责任的能力；

2、好的银行资信、商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、有相关从业经验。

8、参加本次谈判的供应商若非生产者，须提供制造厂家或其驻中国办事机构（或生产者授权的中国境内最高级别代理机构）针对本项目的唯一专项授权书或投标人取得的产品代理证书。

四、采购文件获取信息：

自行下载

五、采购文件接受信息：

采购文件开始接收时间/截止时间：2015年11月20日8:30~9:00

采购文件接受地点：南京信息职业技术学院行政楼B216室

采购文件接收人：秦明

其他有关事项：谈判文件正本份数：壹份，副本份数：肆份；请按分包分别制作谈判文件。

六、采购有关信息：

谈判时间： 2015年12月2日9:00；

谈判地点：南京信息职业技术学院行政楼B216会议室

七、本次采购联系事宜：

联系人:秦明      联系电话：025-85842095  传真：025-85842095

联系地址：南京市仙林大学城文澜路99号  邮政编码：210023

第二章  参加谈判供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次采购采取竞争性谈判方式，本竞争性谈判采购文件（以下简称“采购文件”）仅适用于采购公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1 满足采购公告中合格谈判供应商资格要求的规定。

2.2 满足本采购文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、相关费用

4.1 参加谈判供应商（以下简称“供应商”）应自行承担所有与参加谈判采购有关的费用，无论谈判采购过程中的做法和结果如何，南京信息职业技术学院（以下简称“南信院”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦购买了本采购文件并决定参加谈判，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自采购公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、采购文件

6、采购文件构成

6.1 采购文件有以下部分组成：

（1）竞争性谈判采购公告

（2）参加谈判供应商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）谈判响应文件格式

请供应商仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与南信院联系解决。

6.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其谈判响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在谈判响应文件接收截止时间三天前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知南信院。南信院将对谈判响应文件接收截止时间三天前收到的澄清要求予以答复，或将在南京信息职业技术学院校网上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

8、采购文件的修改

8.1 在谈判响应文件接收截止时间三天前，南信院均可以以补充文件的方式对采购文件进行修改。

8.2南信院有权按照政府采购的有关要求推迟谈判响应文件接收截止时间和谈判开始时间。

8.3采购文件的修改将在南京信息职业技术学院校网上公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、谈判响应文件的编制

9、谈判响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的谈判响应文件以及供应商与南信院就有关谈判采购的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，谈判响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、谈判响应文件构成

10.1 供应商编写的谈判响应文件应包括资信证明文件、配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书和谈判响应函等部分；

10.2 供应商应将谈判响应文件按顺序装订成册，并编制谈判响应文件资料目录。

11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件

11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力独立履行合同的文件。

11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

11.5证明供应商所提供货物与采购文件的要求相一致的含有技术参数的彩色样本。

12、供货一览表和配置与分项报价表

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报供货一览表、配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

谈判报价采用总承包方式，因此供应商的报价应包括所报产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

12.5报价采用的货币

投标文件中的国产与进口货物单价和总价均采用人民币报价，以万元为单位标注。进口设备采用CIF南京港美元报价（所有的货物和服务），外贸代理公司由买方指定，国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续等工作均由指定外贸代理公司负责，所发生的费用按实计算，评标时进口设备报价按美元折合人民币1：6.2（本项目进口设备可免税）计算参与评标（该折算价仅作为评审时各供应商报价比较的依据，不作为合同签订的依据）。

12.6 配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

项目总价：包括买方需求的设备价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

项目单价：按配置与分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及货物说明

13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1 供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

14.2 提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、谈判响应函

15.1 供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写谈判响应函。

16、谈判保证金

本次项目谈判不收取保证金。

17、谈判有效期

17.1 谈判有效期为南信院规定的谈判响应文件接收截止之日后六十（60）天。谈判有效期比规定短的将被视为非响应性文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，南信院于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝南信院的这一要求而放弃参加谈判，但必须以书面形式答复。同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其谈判响应文件。

18、谈判响应文件份数和签署

18.1 供应商应严格按照采购公告要求的份数准备谈判响应文件，每份谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。谈判文件一正四副共计五份。请按照分包分别制作谈判文件。

18.2 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印，正本由供应商法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件）附在正本谈判响应文件中。

18.3 除供应商对错处做必要修改外，谈判响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由谈判响应文件签署人签字和盖章。

四、谈判响应文件的递交

19、谈判响应文件的密封和标记

19.1供应商应将谈判响应文件正本和所有副本密封，并加盖供应商公章。不论供应商成交与否，谈判响应文件均不退回。

19.2 密封的谈判响应文件应：

(1) 注明供应商名称，如因标注不清而产生的后果由供应商自负。按采购公告中注明的地址送达；

(2) 注明项目名称、项目编号及“请勿在*年*月*日*时整（谈判响应文件接收截止时间）之前启封”的字样。

19.3 如果谈判响应文件被宣布为“迟到”投标时，应原封退回。

19.4 未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的谈判响应文件，南信院将予以拒绝，作非响应性文件处理。

20、谈判响应文件接收截止时间

20.1 南信院收到谈判响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的谈判响应文件接收截止时间。

20.2 南信院可以按照规定，通过修改采购文件有权酌情延长谈判响应文件接收截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的谈判响应文件

21.1 南信院将拒绝并原封退回在其规定的谈判响应文件接收截止时间后收到的任何谈判响应文件。

22、谈判响应文件的修改和撤回

22.1 供应商在递交谈判响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的谈判响应文件接收截止时间前，以书面形式通知南信院，修改或撤回其谈判响应文件。

22.2 供应商的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。修改文件必须在谈判响应文件接收截止时间前送达采购中心。

22.3 在谈判响应文件接收截止时间之后，供应商不得对其谈判响应文件作任何修改。

22.4 在谈判响应文件接收截止时间至采购文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其谈判响应文件。

五、谈判与评审

23、谈判

23.1 南信院将在采购公告中规定的时间和地点组织谈判开始仪式。供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

23.2仪式由南信院主持，供应商代表以及有关工作人员参加。

24、谈判小组

24.1 谈判开始仪式结束后，南信院将立即组织谈判小组进行评审。

24.2 谈判小组由采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3谈判小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4谈判小组将对供应商的商业、技术秘密予以保密。

25．评审过程的保密与公正

25.1谈判开始仪式结束后，直至向成交的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较谈判响应文件的有关资料以及推荐建议等，均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

25.2在评审过程中，如果供应商试图向南信院和参与评审的人员施加任何影响，都将会导致其谈判响应文件被拒绝。

26．评审过程的澄清

26.1评审期间，为有助于对谈判响应文件的审查、评价和比较，谈判小组有权要求供应商对其谈判响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

26.2接到谈判小组澄清要求的供应商应派人按谈判小组通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为谈判响应文件的补充部分，但相关实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

27、对谈判响应文件的初审

27.1谈判响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对谈判响应文件中的资格证明文件、谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

符合性检查：依据采购文件的规定，从谈判响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

27.2在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份谈判响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的谈判响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过谈判小组三分二及以上成员的认定。谈判小组决定谈判响应文件的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3 被认定为非响应性的谈判响应文件的情形

（1） 未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2） 供应商在报价时采用选择性报价；

（3） 供应商不具备采购文件中规定资格要求的；

（4） 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的（本采购文件中有斜体下划线或带★标识部分为实质性要求和条件）；

（5） 其他法律、法规及本采购文件规定的属非响应性的谈判响应文件的情形。

27.4 如果谈判响应文件实质上没有响应采购文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其谈判响应文件成为实质性响应的文件。

27.5 谈判小组将允许修正谈判响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

28、谈判及成交原则

28.1谈判

28.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，谈判小组将随机确定参加谈判供应商的谈判顺序，然后由谈判小组所有成员集中与单一供应商逐一进行谈判。

28.1.2 谈判报价原则上分两轮进行，即谈判开始前报价（按本采购文件中配置与分项报价表的格式填报并加盖公章）及谈判结束后最终总报价（该报价将作为评审确定成交的依据）。若谈判小组认定谈判过程中供应商的报价、响应内容等远远低于谈判预期，可以根据需要增加一轮中间报价，但必须预先通知各参加谈判的供应商。

28.1.3 参加谈判的供应商应当以书面形式对谈判中做出的承诺与澄清进行确认，并在谈判小组规定的时间内完成书面报价（最终总报价或可能的中间报价）。谈判承诺及书面报价均须由法定代表人或其授权代表签字确认。

28.1.4 供应商最终总报价在货物数量没有增加，配置、服务没有重大提高的情况下，一般不允许高于第一次报价（即谈判响应文件配置与分项报价表中的报价）。否则，谈判小组有权拒绝该谈判报价并不再给予报价补救机会。

28.1.5 各供应商最终报价结束后,如谈判小组认为最终总报价最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最终总报价次低的供应商递补，以此类推。

28.2 成交原则

28.2.1供应商最后一轮谈判后的总报价及承诺作为谈判小组评定成交结果，向采购人推荐成交候选人的依据。不符合资格性和符合性审查的供应商，不论是否已经参加了后续谈判报价，均不得授予成交资格。

28.2.2谈判小组将根据“符合采购需求、质量和服务相等且最终总报价最低”的成交原则，按各供应商最终谈判总报价由低到高顺序推荐成交候选人，在“符合采购需求、质量和服务相等”的基础上，最终谈判总报价最低的供应商即为本次竞争性谈判的成交候选人。本次采购，只要供应商通过了资格性和符合性审查，则视同“符合采购需求、质量和服务相等”。

28.2.3 供应商的最终谈判总报价如相同，则优先采购“自主创新产品”或“环境标志产品”或“节能产品”；若均非“自主创新产品”、“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。

自主创新产品是指列入财政部、科技部公布的《政府采购自主创新产品目录》的货物和服务；环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。

28.2.4如最终总报价不等，在自主创新产品最终总报价不高于其他产品最终总报价中最低者5%时，应确定自主创新产品为最终成交候选人。

28.2.5对于谈判供应商提交的优于谈判采购文件中技术标准的备选方案所产生的附加收益，在谈判最终总报价比较中不予考虑。

28.3 采购项目被终止的情形

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）各谈判供应商的最终总报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

六、成交

29、确定成交单位

29.1谈判小组根据本采购文件规定评审办法、原始谈判记录和谈判结果，编写评审报告，按分包确定成交人。

29.2评审结束后，南信院将宣布成交结果。

29.3若有充分证据证明，成交候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

在此情况下一经认定，南信院有权重新组织采购。

30、质疑处理

30.1参加谈判的供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从成交通知书公布之日起七个工作日内，以书面形式向南信院提出质疑。非书面形式、七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理 。

30.2质疑必须以参加谈判供应商的法定代表人或授权代表（谈判响应文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）南信院有权不予受理。

30.3未参加谈判的供应商或在谈判采购中本身权益未受到损害或从谈判采购中收益的供应商所提出的质疑也不予受理。

30.4南信院将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.5 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，南信院有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

31、中标通知书

31.1中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32. 签订合同

32.l成交人应按成交通知书规定的时间、地点,按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。

32.2 采购文件、成交人的谈判响应文件及谈判采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，成交人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与成交人协商签订补充合同。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照谈判采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

33.3项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，经相关部门批准，可以继续从成交人处按照单一来源采购的方式进行添购，且所牵涉的货物和服务的价格水平不得超过本次谈判采购的水平且低于当时的社会平均价。货物和服务的添购，应在本次政府采购合同的基础上，另行签订货物和服务的添购合同。

34、履约保证金

履约保证金用以约束成交人在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。本次项目采购不收取履约保证金，如采购人和成交供应商在合同中有规定的，从其规定。

第三章 合同条款及格式

# 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

- 采购合同

项目名称：                                       招标编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目校内招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________元（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

七.转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：_________

十、货款支付

10.1 付款方式：全部设备到货后，安装调试结束,并经甲方验收合格后, 乙方向甲方出具全额专用增值税发票并提供合同总价的5%作为保证金，甲方一次性支付乙方合同总价。在项目交工验收合格后十二（12）个月后，甲方无息归还乙方5%的质保金。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一.税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场,   小时内必须修复（除等配件原因外）。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、安全责任

16.1乙方必须遵守国家法令和相关行业安全生产操作规程与规章制度，不违章作业。因安装、调试、维修等过程中发生的安全事故所产生的法律责任和一切费用由乙方承担。

十七、不可抗力事件处理

17.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

17.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

17.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

18.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

19.3工程类合同中，审计费的支付按照《江苏省教育系统建设工程项目审计监督办法》中所规定的标准执行”。

19.4 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年  月  日

第四章 项目需求

包一~包五：

| 使用部门 |  | 电子信息学院 | 申购日期 | 2015-10-16 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购类别 |  | √货物 □ 服务 □工程 | 是否为进口产品 | □ 是 √ 否 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 型号、规格（技术参数可另附纸说明） | 数量 | 预估单价 |  | 总价 |  |
| 训练套件 |  | 嵌入式创新应用训练套件 | 10 | 3.94万元 |  | 39.4万元 |  |
| 设备名称 | 参数 |  |  |  | 数量 |  |  |
| 1、嵌入式训练平台 | 训练平台整体架构：嵌入式网关ARM Cortex-A9多核开源平台（四核）+板载 zigbee模块（TICC2530）兼容Cortex-M3（Arduino）+板载嵌入式外设驱动模块的架构： (一) A9多核开源平台： 1. 核心板：三星四核Cortex-A9，1.6GHz主频，2GB DDR3。支持Android 4.0.3、Linux 3.0.15、Google ADK操作系统。 2. 主板资源： 1) 网口：一个10M/100M高性能以太网RJ45接口 2) 板载无线WIFI： 802.11b/g,802.11n（1x1） 3) 板载蓝牙：2.1+EDR/Bluetooth 3.0 4) 板载3G模块：高性能3G模组，下行速率不低于21M/s,支持4G L-TD模块 5) 板载GPS模块：新一代SIRF III低功耗GPS模块 6) 主板内置2个TF卡槽、一个标准SIM卡座；一个3G、GPS天线接口 7) HDMI接口：标准HDMI V1.4,1080p高清分辨率输出 8) 串口：三路的标准RS232接口 9) 工业接口：RS485接口、CAN接口 10) USB接口：三个USB 2.0高速Host接口 11) OTG USB：一个USB 2.0高速OTG接口，支持Android程序开发在线调试 12) 音频接口：一路 3.5mm音频输出接口、一路3.5mm音频输入接口、一个板载麦克风、可外接左右声道1W8欧姆喇叭 13) 摄像头：板载不低于200万象素摄像头 14) 显示屏：7寸的IPS屏幕，分辨率不低于800x480，可视角度达到178度，触摸屏为五点触控电容屏，触摸反应灵敏、定位精确 15) 扩展存储接口：MMC/SD/SDIO/SDHC/TF标准卡槽，最高支持32GB容量 16) 用户可编程LED： 提供四个GPIO控制的高亮LED 17) 按键：五个用户自定义按键（三个GPIO按键，两个矩阵按键） 18) JTAG：2x 10Pin标准JTAG接口 19) 标准SD 卡座、10/100M以太网接口 20) 支持三轴加速度、陀螺仪传感器模块 21) 扩展接口：扩展DSP/FPGA/RFID/GPRS/zigbee等可二次开发与设计接口 (二) 板载Arduino模块兼容zigbee模块 1. Arduino模块使用的是SAM3X8E芯片。 2. 产品参数： 1) Flash：512KB、SRAM：96KB、板载16MHz晶振，主频高达84MHz 2) 片内资源： 以太网， CAN，HS的USB MiniHost和设备的片上PHY，高速SD / SDIO / MMC，以及多个UART，SPI接口，I2S、 12位ADC / DAC，温度传感器，32位定时器，PWM定时器和RTC。 3) 引出接口：1X2LED、1X2按键、1个复位按键、1个烧写擦除按键、1x RS232接口、1XTF卡接口、1XUSB-DEBUG、1XUSB-OTG 4) Arduino标准接口：Google ADK2012标准接口 5) WIFI+BT：与Exynos 4412共享，可独立访问控制WIFI+BT模块 3. ZigBee节点 1) 核心器件： TI CC2530F256 2) 工作频段：2.4GHz 3) 16个传输信道，根据环境进行切换可靠通信信道 4) 无线传输速率达250kbps 5) 适应2.4GHz IEEE 802.15.4的RF收发器 6) 高性能、低功耗的增强型8051微控制器内核 7) 高级加密标准（AES）协处理器 8) 看门狗、电池监视器和温度传感器 9) 接口类型：板载UART转USB接口 10) 标准传感器扩展I/O接口（支持UART,SPI,IIC,GPIO,ADC等） 11) 供电方式：板载4.2V铝电池（支持板载充电）（可选5号电池或USB供电） 12) 分主控节点和传感器节点，含协调器、路由器、终端； 13) 支持J-Link、ST-Link、ZigBeeDeBugger无线协议分析仪 (三) 板载嵌入式外设驱动模块 1. 由各个输入、输出和通讯接口，电源以扩展接口构成（支持UART,SPI,IIC,GPIO,ADC等）： 1) 1.输入接口：4个独立按键、（4*3）矩阵键盘、1组八位拨码开关 2) 输出接口：4组交通灯（红、黄、绿）、8位8段共阳数码管、 8*8共阳点阵、步进电机、直流电机、无源蜂鸣器； 3) 通讯接口：JTAG接口； 4) 电源：支持多种不同的电压：、5V、3.3V 5) 扩展接口：IO扩展槽 (四) 通信模块 1. 3G（WCDMA板载） 设备类型：3G无线上网卡 网络类型：GSM, GPRS, EDGE, UMTS ,HSPA 数据传输率：HSDPA 14.4 Mbps (Cat 10), HSUPA 5.7 Mbps (Cat 6), EGPRS Class 33 SIM卡接入模式 3GPP版本7兼容 根据3GPP TS27.005，27.007通过AT命令控制和定制泰利特AT命令 串行端口多路复用3GPP TS27.010 SIM卡应用工具包3GPP TS51.014 内置TCP / UDP/ FTP/ SMTP堆栈 接口类型：板载或USB； 2. WiFi+Bluetooth（板载） WLAN - IEEE标准的802.11b / g，支持802.11n（1x1） 蓝牙 - 蓝牙规范版本2.1+ EDR 包括所有基带和射频功能，从主机接口天线，只需要外接天线 支持蜂窝共存 WLAN与蓝牙共存支持 主机接口：SDIO为WLAN和UART，PCM蓝牙 MSL3 11Mbit/s数据传输率(<8%PER)接收灵敏度：-85dBm 54Mbit/s数据传输率(<10%PER)接收灵敏度：-73dBm HT20, MCS7据传输率(<10%PER)接收灵敏度：-70dBm CDMA，GSM，PCS和WCDMA的阻塞滤波器抑制干扰信号 在802.11b模式的发射机输出功率：+15 dBm 在802.11g模式下6〜36/48/54Mbps：+15/+14/+13 dBm的发射器输出功率 在HT20，MCS7的802.11n模式的发射机输出功率：+10 dBm 蓝牙输出功率：+7 dBm（GFSK） 蓝牙接收灵敏度：-87 dBm（GFSK），-90 dBm（K /4 QPSK），-82 dBm（8DPSK） 接口类型：板载； 3. GPS（板载） 通道：并行20通道 频率：L1 1575.42MHZ C/A码（1.023MHZ码片速率） 跟踪灵敏度：-159dB 动态性能： 速度：515米/秒 加速度：4g 颠簸：20米/秒 捕获时间： 重获取时间：0.1秒 热启动时间：8秒 温启动时间：38秒 冷启动时间：42秒 精度 定位： 10米（2D RMS） 1-5米 （DGPS） 速度： 0.1米/秒 时间： 1ms 数据特性 I/O信息：2个全双工串行TTL接口 数据传输速率： 4800～38400 (标准：4800) 格式： SiRF二进制和NMEA-0183，版本2.2 NMEA-0183 CGA、GSA、GSV、RMC （VTG、GLL、ZDA可选） SiRF二进制 定位、速度、海拔、状态和控制 DGPS协议：RTCM SC-104，类型1，2和9 脉冲延时： 100ms 接口类型：板载 |  |  |  | 10 |  |  |
| 2、智能小车训练套件 | 1. 该套件适用于Android嵌入式软件和硬件设计的开发要求，能够用于miniPC及其它智能终端的开发需求。该模块化创新应用平台能够完成无线控制、语音识别控制、采集信号波形等功能，并且可以实现ZigBee的组网，实现嵌入式无线通讯；同时多个模块之间通过自主对接，实现智能万向小车各种控制及应用。需采用完全开放的硬件接口，可以实现由顶层到底层的编程与实验。 2. ZigBee全局无线通信。用于实现多个智能小车的全局无线通信。 3. 使用蓝牙开发，Handle通信，socket通信，各类控件的使用等；利用蓝牙、WiFi近场无线通信技术和手机端应用程序进行通信，接收手机端发来的控制消息，并通过串口转发控制消息给Arduino，Arduino通过电机驱动板驱动两路电机。 4. 智能小车内部集成ARM Cortex-A9, Arduino, CC2530嵌入式系统开发平台。具有电机驱动、红外模块、内置WiFi+BT模块、板载2GB的DDR3内存、16GB EMMC（、1个TF卡接口； 2路USB HOST输出、2路USB OTG接口（其中1路是Cortex-M3），2路USB DEBUG接口；HDMI输出；音频接口等可以广泛开展相应的实验研究和教学，并支持扩展。 5. 多种层次的算法例程，可有效展各种智能机器人的开发实验及研究 6. 开发环境：嵌入式集成开发环境Java，C语言的Processing/Wiring开发环境学习与实验。 7. 基于Android平台的ZigBee传感网网关系统。该系统开发结合了Android应用和Web技术ZigBee无线通讯；ZigBee协议学习、开发与组网； 8. Android手机控制端和搭载控制板的智能小车部分：利用安卓手机或其他安装有安卓系统的设备，通过蓝牙或者WiFi等近场通讯技术，实现对智能小车的无线控制等 9. 通过手机和开发板4412运行的Android系统通过蓝牙通信，开发板4412和arduino通过串口通信，arduino读取传感器板的各种传感数据，实现一个通过手机语音识别技术，控制控制器，获取多种可识别的环境感知数据 10. 能与上述嵌入式（A9）训练平台无缝的联机实验，配置蓝牙模块能实现通过控制板采集信号波形、控制板将采集的数据通过蓝牙发给手机、机接收做处理并显示。（提供“智能小车与android交互软件”著作权） |  |  |  | 1 |  |  |
| 3、可自由拼装机器人训练套件 | 1、舵机 18个： 重量 ： 54.6g；尺寸 ： 32mm * 50mm * 40mm ；分辨率 ：0.29° ；减速比： 254 ： 1；最大扭矩 ： 1.5N.m (at 12.0V, 1.5A) ；空转速度：59rpm (at 12V) ；运转角度 0° ~ 300° 或无限循环 ；运转温度 ： -5℃ ~ +70℃；电压范围 ： 9 ~ 12V (Recommended Voltage 11.1V)；提供数字通信协议 通讯速度： 7343bps ~ 1 Mbps；反馈：位置，温度，负载，输入电压；材料：工程塑料。 2、 STM32处理器，提供舵机连接口，传感器连接口；U/L/D/R 按钮； 3种模式选择开关；电池接口；通讯状态指示灯；工作模式电源指示灯。 3、 DMS传感器：检测距离10~80cm 4、 IR传感器：大小尺寸24*18*12mm 5、 Gyro传感器：重量 ： 2.8 g；尺寸 ： 23mm * 23mm* 10mm；工作温度 ： -40℃ ~ 85℃；工作范围 ： -300˚/s ~ 300˚/s；带宽 ： 140Hz；灵敏度 ： 3.33mV/dps" 6、 电源：11.1V 1000mA Li-Po电池 7、 遥控器：无线蓝牙遥控器 8、 连接配件：连接配件一批，提供29种动作范例 9、 软件：提供集成开发环境，提供动作源代码,需至少提供人形机器人、蝎子、蜘蛛、小狗、恐龙等五种形状，基于STM32处理器的标准C语言程序 |  |  |  | 10 |  |  |
| 4、四轴无人机训练套件 | 1、330机架：马达轴距：330mm；产品净重： 145g/5.1oz；产品材质： 玻纤板+注塑；马达安装孔位： 18*16mm。 2、主控：STM32F407VG 3、传感器： 3轴加速度、3轴陀螺仪、3轴磁罗盘、高精度气压计 4、接口：8*电调接口（PWM输出）；8*接收机通道（PWM采集）； USB接口； SWD接口（用于程序烧录、调试）；外置独立IIC接口，可外接第二块姿态模块（与串口复用）；GPS接口（串口）；超声波接口（串口超声波或者电平触发超声波）；电压采集接口；电流采集接口 5、电动飞机桨8038：产品尺寸:8*4E、产品重量:13.41g 6、电池： 电压11.1V 容量： 5200mah 7、5.8GFPV无线影音图传系统：发射频率: 5.8G、发射功率: 600mw、 发射频点: 32点、 输入电压: 7-16V、天线接头: 发射模块端RP-SMA jack 天线端 RP-SMA plus、天线增益: 2db、工作电流: 220mA /12V、 工作温度: -10-85 ℃、视频制式: NTSC/PAL 自动、视频带宽: 8M、音频带宽: 6.5M、发射净重: 22g、外形尺寸: 54*32*10mm 8、高清可变焦距摄像头：1/4索尼镜头、700TTL、30倍可变焦距、长110mm*宽49mm*高65mm、分辨率640*480、236克 9、提供飞行器万向调试平台 10、提供完全开源的飞控工程源码，飞行效果更好；提供超声波定高试飞、气压定高试飞例程 11、免费提供移植好的CC3D固件、Taulabs固件和原版CC3D源码工程、原版Taulabs源码工程 |  |  |  | 5 |  |  |
| 5、6自由度机械手臂履带车训练套件 | 1、履带车底盘及机械臂：底盘机身和轮系结构都使用全金属制作，四个电机牵引，底盘支架前后部分可自由活动，根据小车爬坡的角度来调整底盘的整体平衡，底盘尺寸不小于：380mm*200mm*80mm（长*宽*高）。 全金属6自由度机械臂（腰部、大臂、小臂、小臂旋转、腕部、腕部旋转），底部关节优质全钢大轴承固定。 2、51可编程舵机控制板1块；自制无线遥控器1个；USB转TTL下载线1条；无线NRF24L01模块2个 3、11.1V 2200MAH可充电航模锂电池1块；充电器1个 4、wifi数传模块： 尺寸：57*57mm*19mm；输入电压为+5V,USB供电；8M Flash，32M RAM；电源功耗：1.2W；内置天线（可以达15米）；保留路由功能，配备一个独立LAN口与WAN口(软件复用)，既可作为WIFI智能小车数传模块也可以作为路由使用；运行Openwrt固件，自由安装IPK程序；模块已经刷好Openwrt固件，并安装了UVC摄像头驱动、Ser2net串口转发软件、mjpg-streamer视频解析软件，并已经设为随机启动 4、软件系统：配套详细开发视频12讲；基于51单片机多路舵机控制源码一套； 基于51单片机+nrf无线遥控控制方案源码一套；32路舵机控制器使用手册一份；其他详细开发文档资料 |  |  |  | 15 |  |  |
| 6、两轮平衡车训练套件 | 1、平衡车三层结构 2、蓝牙模块 3、18650电池 4、12V充电器 5、蓝牙APK软件 6、51单片机C语言源代码 7、智能小车开发软件，程序烧写软件 8、小车各个模块的器件手册/份 |  |  |  | 20 |  |  |
| 7、 软件资源 | 1. Linux3.0.15或更新版本内核 2. Android 4.0操作系统，并开放所有源码，提供训练平台上所有硬件的Linux底层驱动和上层ANDROID应用，完整实现以下设备驱动和应用 （并提供所有驱动及应用源码）：LCD、电容触摸屏、有线网卡、AC97音频、WCDMA 3G、WIFI、蓝牙、USB、RS232、GPS、物联网RFID/ZIGBEE应用软件等 3. Android系统下3G语音、短信、上网 4. Android系统下WiFi、蓝牙数据收发 5. Android系统下上网与数据收发功能 6. Android系统下实现摄像头拍照、录相功能 7. Android系统下实现GPS定位导航功能 8. Android系统下支持USB 调试功能 9. 传感器数据需在综合实训网关端、PC端及开发板看到实验结果，反向控制模块 10. 综合实训网关模拟虚拟web服务器，实现3G与云数据连接满足各种智能终端实时访问 11. 提供Android手持设备客户端物联网ZigBee在线控制与监控应用程序 12. 提供Android网关端物联网ZigBee在线服务控制与监控程序协议代码 13. 标书内须提供软件著作权证书，现场带原件备查。 14. 提供不少于300个Linux、Android实验 |  |  |  |  |  |  |

其他：

- 提供至少三年产品免费质保和售后服务；

- 产品配套的中文使用说明书和实验手册；

- 免费提供5~7天的教师培训服务；

- 投标当天提供可演示的样机。

| 使用部门 | 电子信息学院 | 申购日期 | 2015-10-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购类别 | √货物 □ 服务 □工程 | 是否为进口产品 | □ 是 √ 否 |  |
| 项目名称 | 型号、规格（技术参数可另附纸说明） | 数量 | 预估单价 | 总价 |
| 数字示波器 |  | 10 | 0.36 | 3.6 |
| 逻辑分析仪 |  | 54 | 0.055 | 2.97 |
| 函数信号发生器 |  | 10 | 0.34 | 3.4 |
| 台式万用表 |  | 10 | 0.28 | 2.8 |
| 综合实验平台 |  | 27 | 1.1 | 29.7 |
| 合计金额 | 46.57万元 |  |  |  |

数字示波器

1、	带宽100MHz，最大采样率1G，4个模拟通道

2、幅值档位（1mV/div~10V/div）时间档位（5ns/div~50s/div)

3、标配存储深度达12Mpts ，选配达24Mpts

5、波形捕获率达30,000个波形每秒，可以从后端触发接口测试出该刷新率

6、256级波形灰度显示

7、多达60，000帧的硬件实时波形录制，回放，分析功能

8、33种带统计的自动测量功能，可以统计测量结果最大值，最小值，平均值和标准差

9、标配并行解码，可选RS232、IIC、SPI解码

10、接口:USB Host/Device，LAN(LXI-C)

11、7英寸TFT WVGA（800×480）显示屏

12、持加，减，乘，除，微、积分等波形运算

逻辑分析仪

1、 采样频率：异步采样(内部时钟)100MHz

2、通道数量：16ch

3、待测信号：频宽:30MHz、最大输入电压：+5V

4、存储深度：512kbits

5、 触发方式：立即触发、边沿触发、码形触发、数据到来延时触发、数据结束延时触发、数据宽度触发、数据和边沿组合触发、数据次数触发

6、 触发等级：256级

7、级触发计数：支持

8、 协议分析：CF卡协议分析、8051外部总线分析 A/D转换分析、IIC、1-WIRE、IIC/SMBus、SPI、SSI、UART总线分析；双相曼彻斯特编码、变形弥勒编码分析 、Wiegand协议分析；NEC红外传输协议、PT2262波形、Philips RC-5 Philips RC-6分析；

协议分析：CF卡协议分析、8051外部总线分析 A/D转换分析、IIC、1-WIRE、IIC/SMBus、SPI、SSI、UART总线分析；双相曼彻斯特编码、变形弥勒编码分析 、Wiegand协议分析；NEC红外传输协议、PT2262波形、Philips RC-5 Philips RC-6分析；

函数信号发生器

1、逐点生成任意波形，能不失真还原信号

2、采样率在200M范围内精确可调，所有输出波形（包括：方波、脉冲等）抖动低至200ps

3、每通道任意波存储深度标配达8M点，选配达16M点

4、标配等性能双通道，频率均为60MHz

5、±1ppm 高频率稳定度,相噪低至 -125dBc/Hz

6、总谐波失真小于0.075%，10MHz以内的谐波失真小于-65dBc

7、内置8次谐波发生器

8、内置7 digits/s，200MHz带宽的全功能频率计

9、多达160种内建任意波形，囊括了工程应用、医疗电子、汽车电子等

10、采样率高达200MSa/s，垂直分辨率：14bits，

11、主机具有方便的任意波形编辑界面，也可通过上位机软件生成任意波形

12、多种模拟和数字调制功能：AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK和PWM

13、标配波形叠加功能，可以在基本波形的基础上叠加指定波形后输出

14、标配通道跟踪功能，跟踪打开时，双通道所有参数均可同时根据用户的配置更新

15、双通道可以设置频率、幅度、相位三种耦合方式

16、标配接口：USB Host& Device、LAN(LXI-C)

17、3.5英寸TFT 彩色显示屏

台式万用表

1、真正的5½ digits 读数分辨率，提供240，000 不同读数

2、	基本直流电压准确度0.015%

3、	高达123 rdgs/s的测量速度，范围内可以任意设置测量速度

4、	可以测量交直流电压和电流、二极管、二四线电阻、电容、通断、频率和周期

5、	测量输入电阻大于1G欧姆

6、	交流电压测试频率范围20Hz到100KHz

7、	最大10A 直流电流量程

8、	可以测量2nF到10000uF的电容

9、	双显示测量，可以同时测量俩个参数

10、支持任意传感器测量，可以直接显示温度

11、支持USB接口远程控制和导出2000个历史测量数据

12、数学统计功能，可以计算dBm、最大最小值平均值、P/F和标准差

13、256×64点阵液晶显示

包一至包五要求：

- 所有设备提供至少三年产品免费质保和售后服务；

- 免费提供5~7天教师培训服务；

- 产品配套的中文使用说明书和实验手册；

- 所有设备需要有原厂授权书；

- 所有设备投标当天提供可演示的样机。

包六：

平台软件参数与功能

1、4G视频监控二次开发平台，推荐基于Davinci解决方案；

2、平台支持VBR，视频输出格式为H.265；

3、视频输入，支持一路CCD模拟视频输入，PAL制式，BNC接口

4、视频输出，一路A/V模拟音视频输出，可输出到TV（3.5mm插口）

5、音频输入，一路拾音器音频输入(3.5mm)

6、音频输出，一路耳机输出，一路喇叭输出

7、录像存储，支持64G miniSD卡存储

8、无线网络，多网络支持，内置2个4G模块，支持4G/移动TDD-LTE、FDD-LTE网络、WiFi热点等，满足不同场景的应用需求；支持多种4G上线模式（手工、短信等），外置天线，普通信号强度下，视频传输帧率大于25fps。

9、以太网，支持100M以太网。

包七-包八：

一、凝胶化时间测试仪规范：

| 热盘控温精度： | ±0.5℃ |
| --- | --- |
| 热盘温度最小读数： | 0.1℃ |
| 工作温度： | 不低于230℃ |
| 时钟计时： | 0-999.9秒 |
| 热盘胶池尺寸： | Φ20.0mm |
| 供电： | 220V,50HZ,单相 |

二、树脂流动性测试系统：

1、试验压机,一台

2、电动直径为81.10mm(3.192英寸)园形试样取样冲模机

3、气动4”×4”半固化片取样冲模机组成。

标准要求：

符合美国IPC-TM-650标准中试验方法2.3.17各项要求,用于测量半固化片的树脂流动性测试。

规范：

►压力：不小于2.0T 
   ►开挡数：1
   ►挡距：150mm
   ►热板尺寸：200×200mm
   ►热板厚度：40mm
       ►工作温度：200℃
       ►控温精度：±2.0℃
       ►热板功率：1.1KW/块,2.2KW总功率
       ►供电要求：220V，0Hz，单相

流动性试验取样冲模机
         树脂流动性取样冲模机执行标准：

符合美国IPC-TM-650 2.3.17 
       电动冲取直径为81.10mm(3.192英寸)园形试样的冲模。
       气动切取4”×4”半固化片试样的冲模.

| 电动冲模技术参数 |  |
| --- | --- |
| 能力 Capacity | 20KN |
| 行程 Stroke | 40mm |
| 模具尺寸 Die diameter | 81.10mm/3.192″ |
| 电源 Power supply | 220V 50HZ |

| 气动冲模技术参数 |  |
| --- | --- |
| 能力 Capacity | 40KN |
| 行程 Stroke | 40mm |
| 模具尺寸 Die diameter | 4″×4″ |
| 电源 Power supply | 220V 50HZ |

包九： 详见清单

第五章  谈判响应文件格式

谈判响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

主要文件目录

一、资信证明文件

二、配置与分项报价表

三、供货一览表

四、技术参数响应及偏离表

五、商务条款响应及偏离表

六、谈判响应函

一、资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

格式1   工商营业执照（复印件,加盖公章）

格式2   法定代表人授权书（原件,非法定代表人参与投标时必须提供）

格式3 投标人资格声明（原件）

格式4  企业法人身份证复印件及授权代表身份证复印近

格式5  资质证书等

格式6  原厂授权书、质保函或产品代理证书

。。。。。。

2、非实质性资信证明文件目录

格式1   供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料----包含成功案例和业绩证明（供应商同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价意见等）；

格式2   谈判文件要求的其他资料

法定代表人授权书参考格式

本授权书声明：____________    （供应商名称）____________（法定代表人姓名、职务）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就NJCIT-201595号项目竞争性谈判采购的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目竞争性谈判有关的事务。

本授权书于______年____月____日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：_____________________________________

职    务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

代理人（被授权人）签字盖章：_____________________________

职    务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

供应商名称（公章）：_____________________________________

日     期：_________________________________

供应商资格声明格式

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职务 |  |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |  |
| 近三年内有经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |  |
|  | 资产 情况 | 净资产 万元 |  | 固定资产原值 ： 万元 固定资产净值： 万元 |  |  |
|  |  | 负 债 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |
| 财务状况 （最近两年） | 年 |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

授权代表签字：_______________________

授权代表的职务：_______________________

电话号和传真号：_______________________

公     章                                      日期：______年    月    日

分项报价表

供应商全称（加盖公章）：

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称及规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

注：

1、第3栏的单价和第4栏的总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费；

- 如果单价和总价不符时，以单价为准；

- 请提供本采购文件要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

三、供货一览表

供应商全称（加盖公章）：

| 货物名称 | 型 号 | 产地 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

四、技术参数响应及偏离表

供应商全称（加盖公章）：        项目名称：

| 序号 | 采购文件要求 | 供应商响应 | 超出 符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

五、商务条款响应及偏离表

供应商全称（加盖公章）：            项目名称：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 支付货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

谈判响应函格式

致：南京信息职业技术学院

根据贵方的NJCIT-201595采购文件，正式授权下述签字人_________________(姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目谈判采购的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的谈判开始时间起遵循本谈判响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在谈判开始时间后规定的谈判有效期内撤回谈判响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的谈判保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。

8.与本谈判采购有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          户：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日           期：________年____月____日