谈话室改造工程清单编制说明

一、工程概况： 项目名称：谈话室改造 主要概况：本项目位于行政楼一楼内，装修改造面积为41.42m2。 二、本次编制范围包括： 室内墙面软包、天棚矿棉板吊顶、地面PVC地胶、新建卫生间及设备间、电气安装、给排水工程等，室内家具不在本次编制范围内，具体详见清单。 三、清单编制规范及依据： 1.业主后勤管理处工程建设科提供的《谈话室改造装饰图》、改造方案及投资匡算表共计1册（2024年10月份）等； 2.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013等； 3.2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、2009年《江苏修缮建筑工程定额》等； 4.《江苏省建设工程费用定额》(2014版)及苏建价[2016]154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》等； 5.关于建筑工人实名制费用计取方法的公告（江苏省住建厅〔2019〕第 19 号）； 6.人工工资江苏省住房和城乡建设厅文件《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》(苏建函价〔2024〕348号文)； 7.相关标准图集以及现行有关清单编制文件； 8.其他江苏省、南京市相关规定及计价文件。 四、质量要求：详见招标文件相关内容。 五、暂列金额：详见工程量清单。 六、工程计价相关说明： 1.投标人必须充分勘察现场实际情况，充分了解并分析施工条件，对于现场是否满足所有临时设施、施工场地的搭设要求，请投标人在报价中充分考虑本项目施工的特殊性，结算时不得增加与此有关的费用。 2.所有提及的说明不区分专业工程或部位等，适用于本工程所有相关项目。 3.本项目对于材料及垃圾的运输、施工时间的限制、施工场地和临设场地的影响等，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。 4.本工程对于江苏省、南京市相关部门对工程施工要求所发的文件规定，特别是对于工程围挡、扬尘控制等的要求，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。 5.投标人必须就政府行政管理部门的有关政府性要求和变化综合考虑可能产生的相关费用，如社会活动、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理、疫情防控等引起的停工、窝工、机械停滞费、降效等损失和费用增加等，除发包人认为可以顺延工期的情况外，将不再另行顺延工期，且不做任何费用补偿和费用调整。 （一）装修改造工程 1、墙面、天棚装饰，按业主提供的图纸结合现场进行计算计量，报价包含垃圾清理、 外运、保洁等费用。 - 原墙面有装饰板处未考虑原墙面的涂料面层铲除，如原墙面有发霉、翘皮及空鼓部分必须铲除清理，报价时投标单位自行考虑其所产生的费用。 - 根据业主要求谈话室地面、墙面均做防水，防水材料及做法同卫生间、设备间。 - 本工程门扇尺寸均按立面图中的尺寸计算。 5、所有工程施工用材质、样式做法需满足规范及验收标准及业主要求，结算时综合 单价不予调整。 6、本项目工程施工所产生的垃圾及施工材料运输所产生的费用，投标人自行考虑在报价中，结算时不予调整。 7、施工所用脚手架费用，投标人自行考虑在报价中，结算时不予调整。 8、部分说明不详细的，具体详见工程量清单。 （二）安装工程 1、本工程安装根据业主提供的施工方案及现场查勘进行计算计量，数量见工程量清单，工程量清单中没有的均不在本次招标范围内； 2、在拆换过程中所产生的费用，投标人自行考虑，结算时不再增加此部分费用。 对于本项目暂列金额详见工程量清单。暂列金额投标人在报价中不得修改。暂列金额报价时不得让利，否则结算时按招标人给定的价格扣除。 七、材料说明： 1、砂浆：本次招标砂浆按预拌砂浆考虑，现场使用干拌或湿拌由投标人自行考虑，结算时不作调整。 2、砼：本次招标按商品砼考虑，如现场拌制由投标人自行考虑，结算时不作调整。 3、所有材料必须符合国家、江苏省、南京市验收规范。 4、各类材料材质及参数均需满足设计图纸及设计说明，所有施工用板材、吊顶材料、洁具等需提供环保资料，待业主确认后方可使用，价格不作调整。 5、施工等特殊要求：详见招标清单及招标文件。 九、其他须说明的问题： 1.在施工过程中，应注意已完工程的保护工作，由此引起的相关费用，综合考虑在投标报价中，结算时不调整。 2、投标人必须充分勘察现场实际情况，自行考虑材料运输及堆场、加工场所必须的临时设施等费用。 3、措施项目费用及建筑垃圾外运等由投标单位根据施工组织设计及有关现行施工要求自行考虑完整计入投标报价中，结算时均不得调整。 4、对已完成施工部位进行先行收口处理，考虑在现有分部分项清单报价或者措施费报价中，不另行计算费用。 5、粗、精保洁费用，考虑在现有分部分项清单报价或者措施费报价中，不另行计算费用。 6、工程量清单特征描述不全时，应结合业主要求，并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但业主方案有要求及计价规范中注明的工程内容，投标单位在报价中应充分考虑“工程内容”而产生的费用并列入相应综合单价中，不再另行计算。 7、对于本项目的脚手架请投标人在报价中综合考虑，结算时不得调整。 8、对于江苏省、南京市相关部门对工程施工要求所发的文件规定，特别是对于工程围挡等防护措施、扬尘控制等的要求，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。 9、投标人自行查勘现场，对于现场是否满足所有临时设施、施工场地搭设要求，请投标人在报价中充分考虑本项目施工的特殊性，结算时不得增加与此有关的费用。 10、其它详见招标文件。